****

**Материалы/оборудование и прочее**

[Вентиляция 2](#вентиляция)

[Материалы и прочее 14](#МИП)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляция | | | | | | |
| № п.п. | **Фото** | **Номенклатура** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за ед., руб. (с НДС)** | **Примечание** |
| 1 |  | амортизатор АКСС-220М (подушка КПП) (700.00.17.170) | шт | 4,000 | 364,5 | К-700, К-701 |
| 2 |  | болт зажимной (700.17.24.045) | шт | 8,000 | 59,63 | К-700, К-701 |
| 3 |  | вал ведущий в сборе (700.17.01.010-2) | шт | 1,000 | 100 636,00 | К-700, К-701 |
| 4 |  | вал карданный КПП К.701 (701.22.08.000-2) | шт | 1,000 | 5 150,00 | К-701 |
| 5 |  | вал редуктора привода насосов К-700А (8 шпиц) (700А.16.02.047) | шт | 1,000 | 1 426,00 | К-700А |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 6 |  | воздуховод 150х150 0,5 | м² | 6,000 | 847,00 | вентиляционные воздуховоды |
| 7 |  | воздуховод 150х150 0,5 мм | м | 5,000 | 554,79 | вентиляционные воздуховоды |
| 8 |  | воздуховод 150х200мм дл2500мм | м² | 3,000 | 1 216,10 | вентиляционные воздуховоды |
| 9 |  | воздуховод 200х150 0,5 | м² | 5,250 | 437,45 | вентиляционные воздуховоды |
| 10 |  | воздуховод 200х200 0,5 | м² | 8,000 | 872,88 | вентиляционные воздуховоды |

[**Содержание<<**](#уровень17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 11 |  | воздуховод 200х200мм дл2500мм | м² | 3,000 | 1 632,93 | вентиляционные воздуховоды |
| 12 |  | воздуховод 250х150мм дл2500мм | м² | 1,000 | 1 745,76 | вентиляционные воздуховоды |
| 13 |  | воздуховод 250х200 0,7 | м² | 2,475 | 872,88 | вентиляционные воздуховоды |
| 14 |  | воздуховод 250х200мм дл2500мм | м² | 1,000 | 1 702,12 | вентиляционные воздуховоды |
| 15 |  | воздуховод 300х200 0,7 | м² | 15,750 | 922,10 | вентиляционные воздуховоды |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 16 |  | воздуховод 300х200мм дл.2500мм | м² | 7,000 | 2 218,57 | вентиляционные воздуховоды |
| 17 |  | воздуховод 300х300 0,7 | м² | 4,500 | 946,12 | вентиляционные воздуховоды |
| 18 |  | воздуховод 400х200 0,7 | м² | 10,500 | 985,67 | вентиляционные воздуховоды |
| 19 |  | воздуховод 400х250 0,7 | м² | 4,875 | 935,66 | вентиляционные воздуховоды |
| 20 |  | воздуховод 400х400 0,7 | м² | 2,000 | 946,12 | вентиляционные воздуховоды |

[**Содержание<<**](#уровень17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 21 |  | воздуховод 600х200 0,7 | м² | 11,600 | 925,20 | вентиляционные воздуховоды |
| 22 |  | воздуховод 600х200мм дл2500мм | м² | 2,000 | 2 793,22 | вентиляционные воздуховоды |
| 23 |  | воздуховод 600х300 0,7 | м² | 4,500 | 946,12 | вентиляционные воздуховоды |
| 24 |  | воздуховод 600х350 0,7 | м² | 38,000 | 946,12 | вентиляционные воздуховоды |
| 25 |  | воздуховод 600х400 0,7 | м² | 24,000 | 946,12 | вентиляционные воздуховоды |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 26 |  | воздуховод 700х200мм дл2500мм | м² | 2,000 | 3 142,38 | вентиляционные воздуховоды |
| 27 |  | воздуховод д.160 | м² | 23,000 | 439,67 | вентиляционные воздуховоды |
| 28 |  | воздуховод д.200 | м² | 20,000 | 540,36 | вентиляционные воздуховоды |
| 29 |  | воздуховод д.280 | м² | 5,000 | 931,30 | вентиляционные воздуховоды |
| 30 |  | воздуховод неизолированный DFA 203ммх10м | м² | 1,000 | 1 181,81 | вентиляционные воздуховоды |

[**Содержание<<**](#уровень17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 31 |  | зонт 100х150 над шахтой | шт | 1,000 | 225,78 | оборудование для вентиляции и кондиционирования |
| 32 |  | зонт 150х150 над шахтой | шт | 1,000 | 259,68 | оборудование для вентиляции и кондиционирования |
| 33 |  | зонт 1900х1800х500 0,7 | шт | 1,000 | 6 090,19 | оборудование для вентиляции и кондиционирования |
| 34 |  | зонт 300х200 над шахтой | шт | 1,000 | 581,71 | оборудование для вентиляции и кондиционирования |
| 35 |  | зонт 300х300 над шахтой | шт | 1,000 | 683,41 | оборудование для вентиляции и кондиционирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 36 |  | зонт 600х350 над шахтой | шт | 1,000 | 1 039,34 | оборудование для вентиляции и кондиционирования |
| 37 |  | зонт d 500 | шт | 1,000 | 822,03 | оборудование для вентиляции и кондиционирования |
| 38 |  | клапан воздушный DRr-H 150х150 | шт | 4,000 | 776,12 | вентиляционно-приточные установки |
| 39 |  | клапан воздушный DRr-H 200х200 | шт | 3,000 | 889,83 | вентиляционно-приточные установки |
| 40 |  | клапан воздушный DRr-H 300х200 | шт | 1,000 | 1 271,19 | вентиляционно-приточные установки |

[**Содержание<<**](#уровень17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 41 |  | клапан КВП-(60)-НО-150х150 GR | шт | 1,000 | 8 093,22 | вентиляционно-приточные установки |
| 42 |  | клапан КВП-(60)-НО-300х200 GR | шт | 5,000 | 8 305,08 | вентиляционно-приточные установки |
| 43 |  | клапан КВП-(60)-НО-600х200 GR | шт | 2,000 | 10 974,58 | вентиляционно-приточные установки |
| 44 |  | клапан КВП-(60)-НО-600х350 GR | шт | 1,000 | 10 974,58 | вентиляционно-приточные установки |
| 45 |  | узел прохода ч/з покрытие общего назначения без клапана д.630 | шт | 1,000 | 16 340,59 | промышленная вентиляция |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 46 |  | узел прохода ч/з покрытие общего назначения с клапаном, с ручным управлением, утепленный д. 200 | шт | 2,000 | 17 273,73 | промышленная вентиляция |
| 47 |  | узел прохода ч/з покрытие общего назначения с клапаном, с ручным управлением, утепленный д. 500 | шт | 1,000 | 24 969,07 | промышленная вентиляция |
| 48 |  | узел прохода ч/з покрытие общего назначения с клапаном, с ручным управлением, утепленный, д.400 | шт | 1,000 | 24 113,50 | промышленная вентиляция |
| 49 |  | шумоглушитель SRSr 300х150/1000 | шт | 1,000 | 2 496,00 | оборудование кондиционирования |
| 50 |  | шумоглушитель SRSr 400х200/1000 | шт | 1,000 | 2 476,00 | оборудование кондиционирования |

[**Содержание<<**](#уровень17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 51 |  | шумоглушитель SRSr 600х350/1000 | шт | 4,000 | 5 423,75 | оборудование кондиционирования |
| 52 |  | шумоглушитель SRSr 700х400/1000 | шт | 2,000 | 7 457,50 | оборудование кондиционирования |
| 53 |  | дроссель-клапан 400х300 | шт | 1,000 | 1 695,00 | регулирование объема проходящего воздуха или других газовых взрывобезопасных смесей |
| 54 |  | диффузор DVK-S 200 | шт | 6,000 | 229,50 | воздухораспределители |
| 55 |  | диффузор DVS-E 125 | шт | 1,000 | 158,00 | воздухораспределители |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 56 |  | диффузор DVS-E 200 | шт | 1,000 | 314,00 | воздухораспределители |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и прочее | | | | | | |
| № п.п. | **Фото** | **Номенклатура** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за ед., руб. (с НДС)** | **Примечание** |
| 1 |  | болт распорный М10х100 | шт | 4,000 | 256,25 | изделия крепёжные |
| 2 |  | вибратор портативный ИВ 120 | шт | 2,000 | 7 129,00 | общепромышленное оборудование и комплектующие |
| 3 |  | зажим канатный 13 мм. DIN 741 | шт | 13,000 | 33,31 | канаты, тросы, комплектующие |
| 4 |  | знак Пожара 301 - 3.2 | шт | 4480 | 50,00 | средства ОТ, ПБ и ООС |
| 5 |  | канат ГОСТ 2688-80 д..18 | м | 200,000 | 69,38 | канаты, тросы, комплектующие |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 6 |  | люк световой ЛС-1000 (люк монтажный ЛМ) | шт | 8,000 | 65 139,00 | узлы и детали к резервуарному оборудованию |
| 7 |  | металлорукав (4655А-01-2-75-40-2,0 Ду25,Ру-40, L=7м. 12х18Н10Т) | шт | 9,000 | 2 860,00 | кабельно-проводниковая продукция |
| 8 |  | механизм управления хлопушкой МУВ-80 | шт | 8,000 | 5 677,13 | узлы и детали к резервуарному оборудованию |
| 9 |  | муфта D73, марка К | шт | 476,000 | 286,86 | комплектующие к НКТ |
| 10 |  | редуктор (765.05.07) | шт | 1,000 | 81 480,00 | запасные части нефтепромыслового оборудования |

[**Содержание<<**](#уровень17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 11 |  | сегмент 'ТЕПЛЕКС 45' С-2500.95.50 | пог.м | 50,000 | 337,02 | строительные материалы |
| 12 |  | сегмент 'ТЕПЛЕКС 45' С-2500.120.50 | пог.м | 395,000 | 397,13 | строительные материалы |
| 13 |  | соединение (700300790000) | шт | 1,000 | 670,00 | дробильно-сортировочный комплекс |
| 14 |  | труба керноприёмная стеклопластиковая в комп. с хом. | шт | 4,000 | 44 884,00 | строительные материалы |
| 15 |  | труба чугунная канализационная ТЧК-100-2100 ГОСТ | шт | 38,000 | 864,37 | строительные материалы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 16 |  | уплотнение (ЗАУ.01.012) | шт | 20,000 | 33,90 | общепромышленное оборудование |
| 17 |  | фальшмуфта 219 (L=400) | шт | 9,000 | 7 139,00 | буровое оборудование и инструмент |
| 18 |  | фальшмуфта 219 ОТТМ (L=500) | шт | 6,000 | 7 218,17 | буровое оборудование и инструмент |
| 19 |  | фальшмуфта 219 ОТТМ (L=700) | шт | 16,000 | 9 668,94 | буровое оборудование и инструмент |
| 20 |  | фальшмуфта 219 ОТТМ (L=1000) | шт | 5,000 | 13 559,40 | буровое оборудование и инструмент |

[**Содержание<<**](#уровень17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Фото | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. (с НДС) | Примечание |
| 21 |  | фальшмуфта 219 ОТТМ (L=1500) | шт | 5,000 | 20 559,40 | буровое оборудование и инструмент |
| 22 |  | хлопушка ХП-80 | шт | 12,000 | 2 167,58 | узлы и детали к резервуарному оборудованию |
| 23 |  | хлопушка ХП-150 УХП | шт | 2,000 | 3 416,50 | узлы и детали к резервуарному оборудованию |